ORD nr. 86 publicat în M.Of. nr. 573 din data: 09/13/2001

O86/2001

Ordin nr. 86 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care prestează lucrări de termoprotecţie, ignifugare, verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor

Ministerul de Interne

Ordin nr. 86

din 14 iunie 2001

pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care prestează lucrări de termoprotecţie, ignifugare, verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 573 din 13 septembrie 2001

Ministrul de interne, având în vedere prevederile art. 17 lit. a) şi l) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari şi ale art. 48 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind atestarea persoanelor juridice care prestează lucrări de termoprotecţie, ignifugare, verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unităţi şi unităţile de pompieri militari, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care prestează lucrări de termoprotecţie, ignifugare, verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.

Ministru de interne,

Ioan Rus

Bucureşti, 14 iunie 2001.

Nr. 86.

ANEXĂ

Metodologie

din 14 iunie 2001

privind atestarea persoanelor juridice care prestează lucrări de termoprotecţie, ignifugare, verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 573 din 13 septembrie 2001

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţii de atestare a persoanelor juridice care prestează lucrări de termoprotecţie, ignifugare, verificare, încărcare şi reparare a stingătoarelor, verificare, întreţinere şi reparare la sistemele, instalaţiile, aparatele şi dispozitivele de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, verificare, întreţinere şi reparare la sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor, întreţinere şi reparare a autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor.

(2) Atestarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de verificare, întreţinere şi reparare a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor se face, după caz, prin metodologii specifice.

Art. 2. - În aplicarea prezentei metodologii se utilizează următoarele definiţii:

a) certificat de atestare - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indică existenţa încrederii adecvate că persoana juridică numită este competentă să efectueze anumite servicii;

b) evaluare - examinare sistematică a măsurii în care persoana juridică este capabilă să satisfacă condiţiile specifice;

c) referat de supraveghere - document în care se consemnează dacă se menţin sau nu se menţin condiţiile tehnico-organizatorice care au stat la baza atestării.

Art. 3. - Atestarea persoanelor juridice care execută pe teritoriul României lucrări de termoprotecţie, ignifugare, verificare, întreţinere şi reparare a stingătoarelor, verificare, întreţinere şi reparare la sistemele, instalaţiile, aparatele şi dispozitivele de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, verificare, întreţinere şi reparare la sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor, întreţinere şi reparare a autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor este obligatorie.

CAPITOLUL II

Desfăşurarea activităţii de atestare

Art. 4. - Pentru atestare solicitantul depune dosarul de atestare la Centrul de Studii, Experimentări şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, denumit în continuare C.S.E.S.P.S.I., unitate specializată din structura Corpului Pompierilor Militari.

Art. 5. - (1) Dosarul de atestare trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1;

b) copii legalizate de pe următoarele documente: statutul societăţii comerciale, care trebuie să cuprindă obiectul de activitate conform codului CAEN şi precizarea clară a activităţii desfăşurate, menţionată la art. 1; hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii comerciale; certificatul de înmatriculare şi certificatul de înregistrare fiscală;

c) lista cuprinzând personalul atestat conform procedurii aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari şi copii de pe certificatele de competenţă;

d) lista cuprinzând mijloacele tehnice din dotare, după caz, buletinele de verificare metrologică emise de laboratoare autorizate metrologic, ISCIR etc. (conform anexelor nr. 2.1-2.6); pentru mijloacele tehnice cumpărate în anul solicitării atestării se admit facturile fiscale şi certificatele de calitate şi garanţie;

e) procedurile de lucru.

(2) În cazul în care solicitantul nu prezintă toate documentele prevăzute la alin. (1), C.S.E.S.P.S.I. comunică în scris, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, neconformităţile constatate.

(3) În cazul în care solicitantul nu rezolvă neconformităţile în cel mult 60 de zile de la comunicare, dosarul este respins.

Art. 6. - (1) Atestarea persoanelor juridice prevăzute la art. 1 se efectuează pe baza dosarului de atestare de către C.S.E.S.P.S.I., prin Comisia de atestare, care este desemnată anual, prin ordin, de către comandantul Corpului Pompierilor Militari.

(2) Preşedintele Comisiei de atestare este şeful C.S.E.S.P.S.I.

(3) Componenţa şi modul de lucru ale comisiei sunt stabilite prin procedura aprobată de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

Art. 7. - (1) Comisia de atestare are următoarele atribuţii:

a) studiază şi analizează dosarul de atestare şi hotărăşte asupra emiterii certificatului de atestare;

b) hotărăşte asupra retragerii certificatului de atestare;

c) transmite periodic publicaţiilor de specialitate lista cuprinzând persoanele juridice atestate, precum şi persoanele cărora li s-a retras certificatul de atestare, în vederea publicării.

(2) Membrii Comisiei de atestare trebuie să asigure păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii.

(3) Modelul certificatului de atestare este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 8. - Comisia de atestare se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

Art. 9. - Certificatul de atestare se acordă pe o perioadă de 3 ani.

Art. 10. - Hotărârea de atestare se comunică solicitantului în scris, în termen de 30 de zile de la data prezentării documentaţiei complete.

CAPITOLUL III

## Supravegherea persoanelor juridice atestate

Art. 11. - (1) Supravegherea persoanelor juridice atestate se realizează prin audit de către specialişti nominalizaţi din C.S.E.S.P.S.I. şi, după caz, din marile unităţi şi unităţile militare de pompieri, cel puţin o dată pe durata de atestare.

(2) Lista cuprinzând persoanele nominalizate din marile unităţi şi unităţile de pompieri militari pentru efectuarea auditului se aprobă de comandantul Corpului Pompierilor Militari după efectuarea de către acestea a unei pregătiri specifice la C.S.E.S.P.S.I.

Art. 12. - (1) Persoanele juridice atestate trebuie să permită accesul necondiţionat al auditorilor în spaţiile de lucru, la toate documentele şi la toate lucrările efectuate.

(2) Controlul calităţii lucrărilor efectuate se realizează pe baza procedurilor de lucru întocmite în conformitate cu reglementările tehnice specifice în vigoare, la minimum 3 lucrări alese de auditor, şi se consemnează într-un referat de supraveghere.

Art. 13. - (1) Auditul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.

(2) Auditul de supraveghere planificat se comunică de C.S.E.S.P.S.I. persoanei juridice în cauză cu cel puţin 15 zile înainte de a fi efectuat.

(3) Auditul de supraveghere inopinat se execută în urma reclamaţiilor unui beneficiar cu privire la calitatea lucrărilor efectuate de persoana juridică atestată sau ori de câte ori există dovezi obiective care impun efectuarea supravegherii.

Art. 14. - La auditul de supraveghere se verifică menţinerea condiţiilor care au stat la baza atestării.

Art. 15. - (1) În urma auditului de supraveghere se întocmeşte referat de supraveghere.

(2) Modelul referatului de supraveghere este prezentat în anexa nr. 4.

CAPITOLUL IV

Suspendarea, retragerea şi anularea atestării persoanelor juridice

Art. 16. - În cazul constatării unor abateri de la condiţiile care au stat la baza atestării, C.S.E.S.P.S.I. suspendă atestarea şi atenţionează persoana juridică ca în cel mult 30 de zile să remedieze deficienţele constatate.

Art. 17. - (1) Abaterile constatate, atenţionarea şi termenul de suspendare se consemnează într-un raport întocmit în 3 exemplare care se distribuie astfel:

a) un exemplar la persoana juridică în cauză;

b) un exemplar la unitatea teritorială de pompieri militari competentă;

c) un exemplar la C.S.E.S.P.S.I.

(2) Constatările din raport se vor menţiona şi în registrul de control aflat la persoana juridică.

Art. 18. - (1) Suspendarea se ridică dacă în urma unei verificări persoana juridică în cauză dovedeşte că s-au eliminat cauzele care au dus la luarea măsurii de suspendare.

(2) Perioada de suspendare nu se adaugă duratei de valabilitate a certificatului de atestare.

(3) Verificarea în vederea ridicării suspendării se efectuează de C.S.E.S.P.S.I.

Art. 19. - Pe perioada suspendării persoana juridică suspendată nu are dreptul de a mai executa lucrări în domeniul în care era atestată. În caz contrar se retrage certificatul de atestare în vederea anulării.

Art. 20. - (1) Dacă în termen de 30 de zile persoana juridică căreia i s-a aplicat suspendarea nu face dovada înlăturării cauzelor care au stat la baza suspendării, C.S.E.S.P.S.I. retrage şi anulează certificatul de atestare.

(2) Retragerea şi anularea certificatului de atestare se comunică în scris persoanei juridice în cauză, precum şi unităţii teritoriale de pompieri militari competente.

CAPITOLUL V

Menţinerea atestării persoanei juridice

Art. 21. - (1) Atestarea persoanei juridice este menţinută prin prelungirea cu încă 3 ani a termenului de valabilitate a certificatului de atestare de către C.S.E.S.P.S.I.

(2) Menţinerea atestării se face pe baza dosarului iniţial de atestare actualizat şi a referatului/referatelor de supraveghere.

Art. 22. - Pentru menţinerea atestării persoana juridică trebuie să depună la C.S.E.S.P.S.I., cu cel puţin 90 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate a certificatului de atestare, documentele următoare:

- cerere de menţinere a atestării;

- certificatul de atestare, în original;

- documentele actualizate, după caz.

Art. 23. - Decizia cu privire la menţinerea atestării este luată de Comisia de atestare şi se comunică în scris în termen de 15 zile de la data întrunirii acesteia.

CAPITOLUL VI

Contestaţii şi reclamaţii

Art. 24. - Contestaţiile se adresează comandantului Corpului Pompierilor Militari, iar reclamaţiile se adresează şefului C.S.E.S.P.S.I.

Art. 25. - Soluţionarea contestaţiilor şi reclamaţiilor se face conform procedurii de tratare a contestaţiilor şi a reclamaţiilor, aprobată de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

Art. 26. - Deciziile comandantului Corpului Pompierilor Militari referitoare la soluţionarea contestaţiilor rămân definitive.

CAPITOLUL VII

Înregistrări privind atestarea

Art. 27. - C.S.E.S.P.S.I. păstrează dosarele de atestare pentru o durată de 10 ani după expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare.

Art. 28. - Dosarele de atestare păstrate în arhiva C.S.E.S.P.S.I. cuprind documentaţia ce justifică atestarea, completată cu documentele provenite din auditul de supraveghere, cererile de menţinere, contestaţii, reclamaţii etc.

Art. 29. - (1) Accesul la dosarele de atestare se face pe baza unei liste nominale aprobate de şeful C.S.E.S.P.S.I.

(2) Persoanele juridice au drept de acces la dosarul propriu.

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

Art. 30. - Persoanele juridice atestate au următoarele obligaţii:

a) să asigure păstrarea în permanenţă a condiţiilor tehnice şi organizatorice pe baza cărora s-a emis certificatul de atestare;

b) să menţină înregistrări privind toate lucrările executate;

c) să comunice în scris C.S.E.S.P.S.I. modificările survenite în sistemul propriu de calitate sau în condiţiile care au stat la baza atestării, în termen de 15 zile de la data producerii acestora;

d) să transmită C.S.E.S.P.S.I. documentele actualizate (buletin de verificare metrologică, certificate de competenţă etc.);

e) să achite în avans contravaloarea prestărilor de servicii incluse în activitatea de audit de supraveghere.

Art. 31. - Persoanele juridice atestate poartă întreaga răspundere pentru activităţile desfăşurate ori în legătură cu acestea şi nu se pot prevala de certificatul de atestare acordat de C.S.E.S.P.S.I. pentru a fi exonerate de răspundere sau pentru împărţirea răspunderii ce le revine potrivit legii.

Art. 32. - (1) Persoanele juridice atestate trebuie să asigure pentru fiecare sucursală cel puţin o persoană fizică atestată şi mijloacele tehnice prevăzute în anexele nr. 2.1-2.6.

(2) Fiecare filială constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, este atestată conform prevederilor prezentei metodologii.

Art. 33. - Pentru aplicarea prezentei metodologii C.S.E.S.P.S.I. elaborează proceduri specifice aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari, care se publică în publicaţiile de specialitate.

Art. 34. - (1) Tarifele şi, după caz, contravaloarea prestărilor de servicii efectuate în vederea atestării se stabilesc în condiţiile legii.

(2) Achitarea tarifelor, respectiv a contravalorii serviciilor prestate pe bază de contract, pentru verificarea în teren se face la sediul C.S.E.S.P.S.I. şi, după caz, la sediul marilor unităţi sau al unităţilor de pompieri militari prestatoare.

Art. 35. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1

la metodologie

Către

Şeful Centrului de Studii, Experimentări şi Specializare

pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor

Subsemnatul/Subsemnata .........., în calitate de manager/patron al ........, persoană juridică, cu sediul în localitatea ..........., judeţul .............., str. .............. nr. .............., înregistrată la Registrul comerţului sub nr. ..........., solicit atestarea pentru executarea lucrărilor de ............. .............................................................................. .

În susţinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un număr de ................ documente, care atestă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor prevăzute în Metodologia privind atestarea persoanelor juridice care prestează lucrări de termoprotecţie, ignifugare, verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001.

Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001.

Localitatea ................ Data ................

Semnătura

......................

# ANEXA Nr. 2.1

la metodologie

LISTA

cuprinzând dotarea minimă necesară persoanelor juridice

care execută lucrări de termoprotecţie

1. Instalaţie de sablare - omologată sau documente similare;

2. Perii mecanice abrazive;

3. Instalaţie de aplicare a vopselelor cu presiune nominală de minimum 240 atm., cu presiune la pistol de minimum 4 atm., debit minim de lucru de 5 l/min., raport de compresie minim 1/30 - omologată sau documente similare;

4. Set duze de la 0,48 mm - 0,84 mm;

5. Dispozitiv de determinare a aderenţei grundului conform SR ISO 2409-1994 - verificat metrologic de un laborator autorizat;

6. Dispozitive de măsurat grosimea stratului umed - verificate metrologic de un laborator autorizat;

7. Aparate de măsurat umiditatea şi temperatura suprafeţei metalului - verificate metrologic de un laborator autorizat;

8. Aparat electronic de măsurat grosimea stratului uscat - verificat metrologic de un laborator autorizat;

9. Etaloane pentru grade de curăţare conform ISO 8501-1 (STAS 10166/1-77);

10. Pensule de diferite mărimi;

11. Perii rulou.

ANEXA Nr. 2.2

la metodologie

LISTA

cuprinzând dotarea minimă necesară persoanelor juridice care

execută lucrări de ignifugare

1. Utilaj pentru executarea vopsirii (vermorel, compresor, pistol de vopsit, instalaţie tip Airless) - manometre verificate metrologic de un laborator autorizat

2. Duze diverse

3. Perii de sârmă (acţionate manual şi mecanic)

4. Pensule de diferite tipuri

5. Balanţă tehnică cu diviziuni pentru indicarea gramelor - verificată metrologic de un laborator autorizat

6. Unelte diverse: şpaclu, cancioc, găleţi, ferăstrău

7. Aparat de măsurat umiditatea lemnului - verificat metrologic de un laborator autorizat

8. Aparat de măsurat umiditatea şi temperatura aerului - verificat metrologic de un laborator autorizat.

ANEXA Nr. 2.3

la metodologie

LISTA

cuprinzând dotarea minimă necesară persoanelor juridice care execută

lucrări de verificare, încărcare şi reparare a stingătoarelor

1. Dispozitiv pentru încărcarea buteliilor cu CO2 - omologat sau documente similare

2. Dispozitiv pentru verificarea hidraulică a corpului stingătoarelor - omologat sau documente similare

3. Banc de lucru (cu menghină paralelă şi menghină pentru ţevi)

4. Trusă de scule de lăcătuşărie

5. Trusă de chei (fixe, inelare, tubulare)

6. Trusă de vopsitorie

7. Compresor de aer de 12 bari - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat

8. Polizor (de banc sau portabil)

9. Maşină de găurit

10. Perii din sârmă

11. Sită pentru cernut pulbere

12. Sită pentru filtrat soluţiile A şi B

13. Pâlnie

14. Cântar până la 10 kg - verificat metrologic de un laborator autorizat

15. Cântar până la 50 kg - verificat metrologic de un laborator autorizat

16. Termometru – 1000 C

17. Pensule de diferite mărimi.

ANEXA Nr. 2.4

la metodologie

LISTA

cuprinzând dotarea minimă necesară persoanelor juridice care execută

lucrări de verificare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor

de semnalizare a incendiilor

1. Multimetru de măsură pentru mărimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului, rezistenţa electrică etc.) cu clasă de precizie sub 2% - verificat metrologic de un laborator autorizat)

2. Megohmetru - verificat metrologic de un laborator autorizat

3. Sursă de tensiune stabilizată

4. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.)

5. Maşină de găurit portabilă (rotopercutoare)

6. Simulator tip spray pentru verificat detectoare (în cazul în care producătorul impune asemenea mijloace) - documente de provenienţă de la furnizor

7. Scări diverse (simple, duble-articulate)

8. Aparat pentru măsurarea radiaţiilor (în cazul depozitării unor detectoare cu surse radioactive) - verificat metrologic de un laborator autorizat.

NOTĂ:

Se va indica seria aparatelor de măsură din dotare.

ANEXA Nr. 2.5

la metodologie

LISTA

cuprinzând dotarea minimă necesară persoanelor juridice care execută

lucrări de verificare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor

de stins incendii

1. Generator de sudură cu acetilenă

2. Transformator (convertizor) pentru sudură

3. Maşină de găurit portativă (cu percuţie)

4. Trusă de lăcătuşărie

5. Polizor de banc (dublu, simplu)

6. Strung (facultativ)

7. Ferăstrău de tăiat metale (manual)

8. Dispozitiv de tăiat metale cu disc abraziv

9. Polizor manual

10. Maşină (dispozitive) pentru filetat până la 4''

11. Electrocompresor - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat

12. Ciocan pneumatic (după caz)

13. Cântar (cel puţin 100 kg) - verificat metrologic de un laborator autorizat

14. Banc de lucru (cu menghină paralelă şi menghină pentru ţevi, maşină de găurit de banc),

15. Pompă hidraulică (cel puţin 15 bari),

16. Trusă de chei (fixe, inelare),

17. Trusă de burghie pentru beton,

18. Trusă de burghie pentru metal,

19. Set de pile,

20. Set de filiere,

21. Set de şurubelniţe.

22. Trusă de vopsitorie.

ANEXA Nr. 2.6

la metodologie

LISTA

cuprinzând dotarea minimă necesară persoanelor juridice care execută

lucrări de verificare, reparare şi întreţinere a autospecialelor

destinate apărării împotriva incendiilor

1. Macara rulantă de cel puţin 5 t/f - verificată metrologic de un laborator autorizat

2. Palan până la 5 t/f - verificat metrologic de un laborator autorizat

3. Trusă mecanică auto

4. Trusă electrică auto

5. Trusă de tapiţerie

6. Utilaje pentru prelucrări prin aşchiere (strung, freză, maşină de găurit, polizor)

7. Aparat de sudură autogenă

8. Aparat de sudură electrică

9. Butelii de oxigen (verificate I.S.C.I.R.)

10. Butelii de acetilenă (verificate I.S.C.I.R.)

11. Compresor de aer

12. Manometru - verificat metrologic de un laborator autorizat

13. Trusă de vopsitorie

14. Maşină de găurit portativă

15. Polizor portativ

16. Prese diferite (rulmenţi, presetupe)

17. Rampă pentru schimbat uleiul (20 t).

ANEXA Nr. 3

la metodologie

ROMÂNIA

MINISTERUL DE INTERNE |

CORPUL POMPIERILOR MILITARI

Centrul de Studii, Experimentări şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. .............. din ..............

În baza prevederilor art. 17 lit. a) şi l) din Legea nr. 121/1996, ale art. 2 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.164/1996 şi ale art. 48 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Dosarului nr. ............ din ............., Societatea Comercială ................. din localitatea ...................., str. .......... nr. ......., judeţul ............., înregistrată la Registrul comerţului cu nr. ................., se atestează ca persoană juridică pentru executarea lucrărilor de ..............................................................................................................................................................................................................

Perioada pentru care se acordă atestarea ..................................

Nerespectarea cerinţelor obligatorii atrage anularea certificatului de atestare.

Şeful Centrului de Studii,

Experimentări şi Specializare pentru

Prevenirea şi Stingerea Incendiilor,

# ANEXA Nr. 4

la metodologie

MINISTERUL DE INTERNE

Corpul Pompierilor Militari

Brigada/Grupul de Pompieri a/al judeţului ............

Văzut

Comandantul unităţii,

.....................

### REFERAT DE SUPRAVEGHERE

Nr. ........... din ............

Noi, ..............................., auditori din Brigada/Grupul de Pompieri ……………………….(gradul, numele şi prenumele), a/al judeţului ........., şi domnul/doamna .........., având funcţia de ......., din partea Societăţii Comerciale .............................................., str. .............. nr. .........., bl. ........., sc. ..........., ap. ......., localitatea ............, judeţul (sectorul) ............., tel. .............., care execută lucrări de .......................................................................................................................................,în baza Certificatului de atestare nr. ................., eliberat de Centrul de Studii, Experimentări şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor la data de ......, am procedat la verificarea condiţiilor tehnico-organizatorice şi a lucrărilor executate pentru îndeplinirea cerinţelor obligatorii din Metodologia de atestare a persoanelor juridice care prestează lucrări de termoprotecţie, ignifugare, verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001, şi am constatat:

- persoanele fizice atestate (numele, prenumele, numărul certificatului de competenţă - data expirării): ..................................................

- buletinele de verificare metrologică emise de .......................... cu numerele: ......................................................................

- lista cuprinzând mijloacele tehnice este/nu este întocmită conform listei de dotare din dosarul de atestare: .............................................

- registrul de evidenţă a lucrărilor este/nu este ţinut la zi;

- personalul atestat respectă/nu respectă procedura de lucru;

- spaţiul de lucru este/nu este adecvat condiţiilor de lucru şi are/nu are

- asigurate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor;

- modificări în sistemul calităţii: .........................................

Au fost verificate lucrările efectuate la următoarele obiective:

- ..........................................................................

- ..........................................................................

- ..........................................................................

Constatări în urma verificării lucrărilor: ...............................................................…

Prezentul referat de supraveghere s-a încheiat în 3 exemplare după cum urmează:

- un exemplar la Centrul de Studii, Experimentări şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor;

- un exemplar la Brigada/Grupul de pompieri ............................ a/al judeţului .....................;

- un exemplar la Societatea Comercială .................................... .

Auditor,                                                                  Am luat cunoştinţă.

Manager,

Responsabil cu activitatea,