ORDIN nr. 85 din 14 iunie 2001

pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor

EMITENT:     MINISTERUL DE INTERNE;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 13 septembrie 2001;

Ministrul de interne,

avand in vedere prevederile art. 47 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare,

emite urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba Metodologia de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

ART. 3

Nerespectarea prevederilor Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii.

ART. 4

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

Ministru de interne,

Ioan Rus

ANEXA 1

METODOLOGIE

de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1

Prezenta metodologie stabileste cadrul de desfasurare a activitatii de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, realizate in tara sau provenite din import.

ART. 2

In aplicarea prezentei metodologii se utilizeaza urmatoarele definitii:

a) mijloc tehnic de aparare impotriva incendiilor - mijloc tehnic destinat exclusiv prevenirii si stingerii incendiilor conform Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998, denumit in continuare mijloc tehnic p.s.i., sau alt mijloc tehnic care poate fi utilizat complementar in activitatea de aparare impotriva incendiilor;

b) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare ce indica existenta unei increderi adecvate ca un mijloc tehnic p.s.i. identificat corespunzator este in conformitate cu reglementarea tehnica corespunzatoare;

c) agrement tehnic - document emis pe baza analizei documentatiei tehnice pentru un mijloc tehnic, care indica existenta unei increderi adecvate ca acesta poate fi utilizat in domeniul apararii impotriva incendiilor;

d) aviz tehnic p.s.i. - document emis de autoritatea centrala de specialitate - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, pe baza certificatului de conformitate prin care se atesta ca un mijloc tehnic p.s.i. poate fi fabricat, comercializat si utilizat pe teritoriul Romaniei;

e) procedura - mod specific de executare a unei activitati.

ART. 3

Certificarea conformitatii, agrementarea tehnica si avizarea tehnica a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor se fac, de regula, in raport cu prevederile reglementarilor privind conditiile tehnice generale emise si aprobate, potrivit legii, de autoritatile abilitate.

ART. 4

Pentru mijloacele tehnice p.s.i. noi sau pentru care nu exista reglementari privind conditiile tehnice generale, evaluarea conformitatii, agrementarea tehnica si avizarea tehnica se fac in raport cu specificatiile tehnice intocmite de producator si aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

CAP. 2

Certificarea conformitatii si agrementarea tehnica a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor

ART. 5(MODIFICAT DE Art. 1 ORD. 349/2004)

(1) Certificarea de conformitate a calitatii mijloacelor tehnice p.s.i. si agrementarea tehnica a altor mijloace de aparare impotriva incendiilor se realizeaza la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, denumit in continuare C.S.E.S.P.S.I., notificat ca organism de certificare in domeniu, care indeplineste criteriile generale din standardul SR EN 45011.

(2) Atributiile organismului de certificare a conformitatii si de agrementare tehnica a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor sunt prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.164/1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor si in prezenta metodologie.

ART. 6

Pentru initierea activitatii de certificare a conformitatii si de agrementare tehnica solicitantul depune dosarul cu documentatia tehnica la C.S.E.S.P.S.I.

ART. 7(MODIFICAT DE Art. 1 ORD. 349/2004)

(1) Dosarul cuprinzand documentatia tehnica pentru certificarea de conformitate contine:

a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;

b) specificatia tehnica a mijlocului tehnic p.s.i.: denumire, destinatie, descriere, caracteristici tehnice si tactice, performante si niveluri de calitate, desene de executie, instructiuni si scheme de functionare si utilizare, prospecte, precum si alte documente si informatii pe care solicitantul le considera utile;

c) certificat de conformitate cu un standard din familia ISO 9000 pentru producator;

d) rapoarte de incercare, testare sau de experimentare emise de laboratoare autorizate;

e) certificate de conformitate si rapoarte de incercari emise de organisme de certificare sau de laboratoare acreditate din alte tari, dupa caz;

f) avize sau puncte de vedere de la autoritatile abilitate din Romania, pentru mijloacele care ar putea periclita viata si securitatea oamenilor, care pot afecta negativ mediul sau pot crea in utilizare riscuri suplimentare (explozie, iradiere, infectare biologica etc.).

(2) In cazul in care solicitantul nu prezinta toate documentele prevazute la alin. (1) in cel mult 30 de zile de la depunere, C.S.E.S.P.S.I. comunica in scris neconformitatile constatate.

(3) Documentatia tehnica prevazuta la alin. (1) se prezinta in dublu exemplar, tradusa in limba romana, daca este cazul.

ART. 8

(1) Activitatea de certificare a conformitatii se desfasoara cu respectarea metodologiei si a procedurilor specifice si se finalizeaza prin eliberarea certificatului de conformitate.

(2) Modelul certificatului de conformitate este prezentat in anexa nr. 2.

ART. 9

(1) Dosarul cuprinzand documentatia tehnica pentru agrementare tehnica contine specificatiile tehnice prevazute la art. 4, precum si documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), d) si e).

(2) Modelul agrementului tehnic de prevenire si stingere a incendiilor este prezentat in anexa nr. 3.

CAP. 3

Avizarea tehnica a mijloacelor tehnice p.s.i.

ART. 10

(1) Avizarea mijloacelor tehnice p.s.i. se efectueaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari prin Comisia de avizare, care este desemnata de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

(2) Presedintele Comisiei de avizare este adjunctul comandantului.

ART. 11

(1) Comisia de avizare a mijloacelor tehnice p.s.i. are urmatoarele atributii:

a) studiaza si analizeaza dosarul cuprinzand documentatia tehnica si certificatele de conformitate si hotaraste asupra emiterii avizului tehnic;

b) intocmeste avizul tehnic in 3 exemplare si il prezinta spre semnare comandantului Corpului Pompierilor Militari;

c) inmaneaza un exemplar al avizului tehnic p.s.i. solicitantului;

d) hotaraste asupra retragerii avizului tehnic p.s.i.;

e) transmite, periodic, publicatiilor de specialitate lista cuprinzand mijloacele tehnice p.s.i. avizate, precum si cele carora li s-a retras avizul tehnic p.s.i., in vederea publicarii.

(2) Membrii Comisiei de avizare trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional asupra informatiilor legate de certificarea si avizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor.

(3) Modelul avizului tehnic de prevenire si stingere a incendiilor este prezentat in anexa nr. 4.

ART. 12

(1) Termenul maxim pentru emiterea avizului tehnic p.s.i. este de 30 de zile si curge de la data la care documentatia tehnica inregistrata la C.S.E.S.P.S.I. este completa.

(2) Pentru situatiile in care eliberarea avizului tehnic p.s.i. presupune verificari si incercari complexe termenul este de 60 de zile.

ART. 13

Pentru instalatiile fixe unicat de prevenire si stingere a incendiilor Comisia de avizare poate emite avizul tehnic p.s.i., pe baza analizei documentatiei tehnice si a rezultatelor programelor de incercari elaborate de solicitant impreuna cu C.S.E.S.P.S.I. si aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

ART. 14

(1) Avizul tehnic p.s.i. se acorda pe o perioada de 5 ani.

(2) Pentru prelungirea valabilitatii avizului tehnic p.s.i. se repeta procedura, conform prezentei metodologii.

(3) Avizul tehnic p.s.i. se retrage in cazul in care se constata ca mijlocul tehnic p.s.i. nu mai indeplineste conditiile existente la data avizarii.

ART. 15

(1) In cazul in care mijlocul tehnic p.s.i. nu este conform cu specificatiile tehnice de referinta, Comisia de avizare respinge motivat emiterea avizului tehnic p.s.i.

(2) Respingerea avizarii se comunica in scris solicitantului in termen de 5 zile de la adoptarea hotararii, de catre presedintele Comisiei de avizare.

(3) Impotriva hotararii de respingere a avizarii tehnice solicitantul poate face contestatie in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii.

CAP. 4

Dispozitii finale

ART. 16

(1) Producatorii si distribuitorii de mijloace tehnice p.s.i. au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) sa respecte cerintele tehnice pe baza carora s-a emis avizul tehnic p.s.i., certificatul de conformitate sau agrementul tehnic;

b) sa comunice, in scris, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari modificarile intervenite in sistemul de asigurare a calitatii mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, avizate, in termen de maximum 15 zile de la data producerii acestora;

c) sa prezinte, la cererea organelor abilitate de lege, avizul tehnic p.s.i.

(2) Se recomanda ca producatorii de mijloace tehnice p.s.i. sa solicite reavizarea mijlocului tehnic p.s.i. cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a acestuia.

(3) La schimbarea titularului licentei pentru un mijloc tehnic p.s.i. avizat tehnic se va solicita Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari reevaluarea conditiilor tehnice de realizare a produsului.

ART. 17

Pentru aplicarea prezentei metodologii Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari elaboreaza proceduri specifice, aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari, care se publica in publicatiile de specialitate.

ART. 18

Avizul tehnic p.s.i. nu acorda titularului acestuia dreptul exclusiv de producere sau de comercializare a mijlocului tehnic p.s.i. pentru care a fost eliberat.

ART. 19

Verificarea existentei avizelor tehnice p.s.i. pentru mijloacele tehnice p.s.i. si a respectarii conditiilor prevazute la emiterea acestora se exercita, potrivit competentelor legale, de personalul anume desemnat din marile unitati si din unitatile de pompieri militari.

ART. 20

(1) Tarifele si, dupa caz, contravaloarea prestarilor de servicii efectuate in vederea certificarii, agrementarii sau avizarii mijloacelor de aparare impotriva incendiilor se stabilesc in conditiile legii.

(2) Achitarea tarifelor se face la compartimentele financiar-contabilitate ale C.S.E.S.P.S.I. pentru certificatele de conformitate si agrementare si ale Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pentru avizul tehnic p.s.i.

(3) Achitarea contravalorii serviciilor prestate pe baza de contract pentru verificari in teren, incercari, testari, experimente sau avize executate in laboratoare si poligoane se face la sediul marilor unitati sau al unitatilor de pompieri militari prestatoare.

ART. 21

Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

ANEXA 1

la metodologie

| Model-cerere |

Catre

Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea

si Stingerea Incendiilor

Societatea Comerciala ..............., reprezentata prin domnul (doamna) ............., in calitate de ................., cu sediul in ............, str. ................. nr. ......, judetul .............., tel. ..........., fax ..........., tara .............., inregistrata la Registrul comertului cu nr. ...................., la data .................., contul ..............., deschis la ...................., solicita certificarea de conformitate sau agrementarea tehnica in vederea fabricarii, comercializarii si/sau utilizarii in Romania a urmatoarelor mijloace tehnice:

...........................................................................

...........................................................................

Depunem alaturat dosarul cuprinzand documentatia tehnica pentru mijloacele tehnice nominalizate, in conformitate cu prevederile Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 85/2001.

Data ...........................

Manager,

................................

L.S.

ANEXA 2

la metodologie

| Model |

ROMANIA

MINISTERUL DE INTERNE

CORPUL POMPIERILOR MILITARI

CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE

PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - C.S.E.S.P.S.I.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

nr. ........... din ............

In baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.164/1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor,

se certifica:

PRODUSUL

PRODUCATORUL

adresa:                                          tara

FURNIZORUL

adresa:                                          tara

Produsul identificat prin Fisa tehnica nr. ......... din .................., anexata, este conform cu prevederile ............ .

Certificatul este valabil pana la data .............................. .

Seful Centrului de Studii,

Experimentari si Specializare

pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor,

......................................

Seful biroului

avizare-certificare,

.............................

Certificatul de conformitate si fisa tehnica sustin Avizul tehnic de prevenire si stingere a incendiilor nr. ............. din ................. .

ANEXA 3

la metodologie

MODEL

ROMANIA

MINISTERUL DE INTERNE

CORPUL POMPIERILOR MILITARI

CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE

PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - C.S.E.S.P.S.I.

AGREMENT TEHNIC DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

nr. ............. din ...................

In baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.164/1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor,

se agrementeaza tehnic:

PRODUSUL

PRODUCATORUL

adresa:                                         tara

FURNIZORUL

adresa:                                         tara

pentru a fi utilizat in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.

Produsul este identificat prin Fisa tehnica nr. ....... din ............ .

Agrementul tehnic este valabil pana la data ............................ .

Seful Centrului de Studii, Experimentari

si Specializare pentru Prevenirea

si Stingerea Incendiilor,

.......................................

Seful biroului avizare-certificare,

.......................................

Detinatorul agrementului tehnic poarta raspunderea pentru utilizarea in conditii legale a produsului agrementat.

Nerespectarea conditiilor din documentatia in baza careia s-a eliberat prezentul agrement tehnic atrage retragerea acestuia si raspunderea potrivit legii.

ANEXA 4

la metodologie

| Model |

ROMANIA

MINISTERUL DE INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI

AVIZ TEHNIC DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

nr. ............ din ................

In baza prevederilor art. 17 lit. e) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 8 alin. (1) din Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998,

se avizeaza tehnic:

PRODUSUL

PRODUCATORUL

adresa:                                                   tara

FURNIZORUL

adresa:                                                   tara

Prezentul aviz tehnic de prevenire si stingere a incendiilor este valabil numai insotit de urmatoarele documente:

1. Certificat de conformitate nr. ........ din .........., emis de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor

2. Fisa tehnica de identificare nr. ............. din ....................., intocmita de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.

Avizul tehnic este valabil pana la data ..................... .

Comandantul Corpului Pompierilor Militari,

..........................................

Presedintele Comisiei de avizare,

adjunct al comandantului,

.........................

La cererea organelor abilitate de lege pentru indrumarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie prezentarea avizului tehnic p.s.i.

Detinatorul avizului tehnic p.s.i. poarta raspunderea pentru utilizarea in conditii legale a produsului avizat.

Nerespectarea conditiilor din documentatia in baza careia s-a eliberat prezentul aviz tehnic p.s.i. atrage retragerea acestuia si raspunderea potrivit legii.